Информация, подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства РФ

№24 от 21.01.2004г. (пункт 19 подпункт «г» абзац 9)

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).

Декабрь 2023г.

| №п/п | Наименование объектов | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС «Салют» ОРУ-110 кВ, С-2-Т | 01.12.2023г. 08-00 | 07.12.2023г. 16-30 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 2 | ТП-17, ЗРУ-6 кВ яч №27 | 08.12.2023г. 08-00 | 14.12.2023г. 16-30 |  |
| 3 | РП-6, ЗРУ-6 кВ яч.№8,9 фидер Ф-38 | 14.12.2023г. 08-00 | 18.12.2023г. 16-30 |  |
| 4 | ТП-5, ЗРУ-6 кВ яч №4 | 19.12.2023г. 08-00 | 25.12.2023г. 16-30 |  |
| 5 | ТП-1, ЗРУ-6 кВ яч №4 | 26.12.2023г. 08-00 | 29.12.2023г. 16-30 |  |