Информация, подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства РФ

№24 от 21.01.2004г. (пункт 19 подпункт «г» абзац 9)

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).

Сентябрь 2023г.

| №п/п | Наименование объектов | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-22 | 01.09.2023г. 8-00 | 06.09.2023г. 16-30 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 2 | ТП-11, ЗРУ-6кВ, яч.№4 | 07.09.2023г. 8-00 | 11.09.2023г. 16-30 |  |
| 3 | ТП-15, ЗРУ-6кВ, яч.№5 | 12.09.2023г. 8-00 | 18.09.2023г. 16-30 |  |
| 4 | ТП-10, ЗРУ-0,4кВ | 19.09.2023г. 8-00 | 22.09.2023г. 16-30 |  |
| 5 | ТП-9, ЗРУ-6 кВ, яч.№1 | 25.09.2023г. 8-00 | 29.09.2023г. 16-30 |  |