Информация, подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства РФ

№24 от 21.01.2004г. (пункт 19 подпункт «г» абзац 9)

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация)

Май 2022г.

| №п/п | Наименование объектов | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/6/6кВ «Салют» ЗРУ-6кВ яч.№18 фидер Ф-18 | 04.05.2022г. 8-00 | 06.05.2022г. 16-30 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 2 | ПС 110/6/6кВ «Салют» ЗРУ 6кВ яч.№47 | 11.05.2022г. 8-00 | 13.05.2022г. 16-30 |  |
| 3 | ПС 110/6/6кВ «Салют» ЗРУ-6кВ яч. №6 | 16.05.2022г. 8-00 | 18.05.2022г. 16-30 |  |
| 4 | ПС 110/6/6кВ «Салют» ЗРУ-6кВ яч. №42 | 19.05.2022г. 8-00 | 20.05.2022г. 16-30 |  |
| 5 | ПС 110/6/6кВ «Салют» ЗРУ-6кВ яч. №35 | 23.05.2022г. 8-00 | 25.05.2022г. 16-30 |  |
| 6 | ТП-3 ЗРУ-6кВ Т-5 ВМ-6кВ | 26.05.2022г. 8-00 | 31.05.2022г. 16-30 |  |