Информация, подлежащая раскрытию согласно постановлению Правительства РФ

№24 от 21.01.2004г. (пункт 19 подпункт «г» абзац 9)

Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).

Март 2024г.

| №п/п | Наименование объектов | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП6, ЗРУ-6кВ фидер РП6-ТП2 | 01.03.2024 8-00 | 05.03.2024 16-30 | Плановый ремонт без отключения потребителей |
| 2 | РП6, ЗРУ-6кВ фидер Ф12 | 06.03.2024 8-00 | 11.03.2024 16-30 |  |
| 3 | РП6, ЗРУ-6кВ фидер Ф38 | 12.03.2024 8-00 | 15.03.2024 16-30 |  |
| 4 | ТП-2 ЗРУ-6кВ фидер РП6-ТП2 | 18.03.2024 8-00 | 22.03.2024 16-30 |  |
| 5 | ГПП ЗРУ-6кВ фидер Ф12 | 25.03.2024 8-00 | 29.03.2024 16-30 |  |